Меры безопасности при пользовании газовым оборудованием!

Неосторожное обращение с газовым оборудованием является распространенной причиной возникновения взрывов и пожаров. Необходимо соблюдать правила пользования газом в быту.

В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;

– закрывать вентиляционные решетки;

– производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газопроводов, газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, вносить изменения в конструкцию газовых плит;

– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуру стеновыми панелями;

– допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил обращения с газовыми приборами.

Если в помещении обнаружен запах газа, НЕОБХОДИМО:

– перекрыть краны на газовой плите и перед ней;

– проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха;

– сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного тел. 104;

До приезда аварийной бригады НЕЛЬЗЯ:

– включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;

– допускать применение открытого огня.